STUDI KUALITAS AIR TANAH DI KAWASAN MUARA

SUNGAI BATANG ARAU, PADANG

Oleh:

Shinta Indah , Denny Helard

Nomor Kontrak : 023/SP2H/PP/DP2M/III/2007

ABSTRAK

Kawasan Muara Batang Arau merupakan salah satu daerah padat penduduk di Kota Padang. Enam puluh tiga persen masyarakat yang bermukim di kawasan ini masih menggunakan air sumur sebagai air baku air minum. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap konsumen dari pencemaran air tanah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kualitas air tanah di Kawasan Muara Batang Arau dengan parameter fisika meliputi temperatur, Total Suspended Solid (TSS) dan Total Dissolved Solid (TDS), parameter kimia organik meliputi BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand) dan MBAS (Methylene Blue Active Substance), parameter kimia anorganik meliputi pH, DO (Dissolved Oxygen), Klorida, Sulfat, Besi dan Mangan serta parameter mikrobiologi meliputi fecal coliform dan coliform total. Sampling air tanah dilakukan dalam dua tahap yaitu pada tanggal 24-28 April 2007 dan tanggal 24-28 Juli 2007 (interval waktu 12 minggu), sesuai dengan SNI 03-7016-2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas air tanah tersebut untuk parameter-parameter yang dianalisis pada penelitian ini tidak memenuhi baku mutu yang ditentukan pada Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 kelas satu yaitu air baku air minum kecuali untuk parameter temperatur, TDS, besi, sulfat, klorida, Fecal Coliform dan Coliform total. Fluktuasi konsentrasi parameter penelitian antara sampling pertama dengan sampling kedua yang cukup signifikan diperkirakan akibat aktivitas masyarakat di sekitar lokasi sampling di antara kedua periode sampling  dan kondisi alamiah lokasi sampling  seperti curah hujan dan jenis tanah.