PERANCANGAN DAN PEMBUATAN UNINTERRUPTBLLE

POWER SUPPLY 500 WATT

Melda Latif, Ferdinal, Refdinal Nazir

Nomor Kontrak : 59/LP-UA/SPP-DPP/K/V-2001

ABSTRAK

Uninterruptible Power Supply atau System (UPS) menghasilkan suatu sumber energi listrik ke suatu peralatan. UPS didisain untuk menghasilkan daya selama periode yang panjang dimana daya dari sumber utama atau sumber normal di luar batas yang dapat diterima, tanpa menyebabkan gangguan aliran daya kebeban. Dengan kata lai, jika daya normal menghilang, sistem tetap bekerja. Pada penelitian ini dirancang UPS 500 Watt jenis On-Line Kontiniu; suatu sistem UPS ini yang mengalirkan daya lansung ke beban melalui baterai, pengisi baterai dan inverter dan tidak lansung dari suplai  AC normal. UPS ini menggunakan bentuk gelombang persegi sebagai output ke beban. Untuk menghindari panas, gelombang ini harus terkontrol terhadap prekwensi dan mempunyai batas tegangan maksimum untuk mendapat tegangan RMS dan tegangan rata-rata maksimum pada level yang aman.

el